Bench test

time       temp.  humid.   alt    CO2     mV

10:10:10, 022.8,036.8,00000,00020,00981

00:00:13, 022.8,036.7,00000,00248,00983

00:00:14, 022.8,036.6,00000,00394,00983

00:00:16, 022.9,036.6,00000,00725,00983

00:00:17, 022.9,036.7,00000,00855,00981

00:00:19, 022.9,036.8,00000,01027,00983

00:00:20, 022.9,036.8,00000,01261,00981

Vacuum chamber

time       temp.  humid.   alt    CO2     mV

10:10:10, 023.4,036.9,00000,00006,00981

00:00:11, 023.5,036.8,00000,00003,00983

00:00:12, 023.5,037.0,00000,00124,00983

10:10:10, 023.2,035.7,00000,00006,01966

00:00:13, 023.2,034.8,00000,00006,00981

00:00:14, 023.2,033.9,00000,00013,00983

00:00:16, 023.2,033.2,00000,00295,00980

00:00:17, 023.2,032.8,00000,00623,00983

00:00:19, 023.2,032.3,00000,00816,00983

00:00:20, 023.2,032.1,00000,01002,00983

00:00:22, 023.2,032.0,00000,01254,00983

00:00:23, 023.2,031.9,00000,01497,00983

00:00:25, 023.2,031.8,00000,01716,00984

00:00:26, 023.2,031.8,00000,01896,00983

00:00:28, 023.2,031.8,00000,02019,00981

00:00:29, 023.2,031.8,00000,02110,00984

00:00:31, 023.2,031.6,01358,02175,00981

00:00:32, 023.1,031.3,02449,02228,00983

00:00:33, 023.1,030.8,03535,02266,00983

00:00:35, 023.1,030.3,03744,02293,00983

00:00:36, 023.1,030.2,03286,02316,00980

00:00:38, 023.1,030.2,02916,02334,00983

00:00:39, 023.1,030.2,02611,02341,00983

00:00:40, 023.1,030.3,02348,02356,00980

00:00:42, 023.1,030.4,02118,02362,00981

00:00:43, 023.1,030.5,01909,02373,00983

00:00:44, 023.1,030.7,01711,02378,00981

00:00:46, 023.1,030.8,01544,02384,00984

00:00:47, 023.1,030.9,01378,02386,00984

00:00:48, 023.1,030.9,01222,02390,00983

00:00:50, 023.1,031.0,01086,02389,00983

00:00:51, 023.1,031.1,00951,02391,00983

00:00:52, 023.1,031.2,00835,02391,00981

00:00:54, 023.1,031.3,00720,02392,00983

00:00:55, 023.1,031.3,00615,02395,00981

00:00:56, 023.0,031.4,00510,02393,00981

00:00:58, 023.0,031.5,00425,02396,00983

00:00:59, 023.0,031.6,00339,02395,00984

00:01:01, 023.0,031.5,00273,02396,00983

00:01:02, 023.0,031.6,00217,02392,00981

00:01:03, 023.0,031.6,00169,02395,00983

00:01:05, 023.0,031.6,00113,02393,00983

00:01:06, 023.0,031.7,00037,02391,00981

00:01:07, 023.0,031.7,00019,02390,00981

00:01:09, 023.0,031.8,00019,02390,00983

00:01:10, 023.0,031.8,00010,02389,00983

00:01:11, 023.0,031.8,00010,02387,00981

00:01:13, 023.0,031.8,00000,02391,00983

00:01:14, 023.0,031.8,00000,02387,00981

00:01:15, 023.0,031.9,00000,02386,00984

00:01:17, 023.0,031.9,00000,02390,00984

00:01:18, 023.0,031.9,00000,02385,00981

00:01:20, 023.0,031.9,00000,02382,00981

00:01:21, 023.0,031.9,00000,02386,00981

00:01:23, 023.0,031.8,00000,02382,00983

00:01:24, 022.9,031.5,00000,02387,00981

00:01:26, 022.9,031.2,00000,02387,00981